## Kalkulátor
| Proud svorkou: | 24 | *
| Ztrátový výkon: | 0.768
*zadejte předpokládanou hodnotu proudu svorkou
pozn.: Max. hodnata proudu svorkou je dle typu svorky a jejího jmenovitého průřezu, hodnota je uvedena u příslušného produktu. (web, katalog…)
pozn.1: Max. dovolený úbytek napětí svorky (dle EN 60947-7-1) = 3,2mV
Kalkukulátor ztrátového výkonu

## Tabulka ztrátových výkonů
Max. dovolený úbytek napětí svorky (dle EN 60947-7-1) | [6 empty] | 3.2
Ztrátový výkon je uvedený ve watech [W]
I [A] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.032 | 0.064 | 0.096 | 0.128 | 0.16 | 0.192 | 0.224 | 0.256 | 0.288
10 | 0.32 | 0.352 | 0.384 | 0.416 | 0.448 | 0.48 | 0.512 | 0.544 | 0.576 | 0.608
20 | 0.64 | 0.672 | 0.704 | 0.736 | 0.768 | 0.8 | 0.832 | 0.864 | 0.896 | 0.928
30 | 0.96 | 0.992 | 1.024 | 1.056 | 1.088 | 1.12 | 1.152 | 1.184 | 1.216 | 1.248
40 | 1.28 | 1.312 | 1.344 | 1.376 | 1.408 | 1.44 | 1.472 | 1.504 | 1.536 | 1.568
50 | 1.6 | 1.632 | 1.664 | 1.696 | 1.728 | 1.76 | 1.792 | 1.824 | 1.856 | 1.888
60 | 1.92 | 1.952 | 1.984 | 2.016 | 2.048 | 2.08 | 2.112 | 2.144 | 2.176 | 2.208
70 | 2.24 | 2.272 | 2.304 | 2.336 | 2.368 | 2.4 | 2.432 | 2.464 | 2.496 | 2.528
80 | 2.56 | 2.592 | 2.624 | 2.656 | 2.688 | 2.72 | 2.752 | 2.784 | 2.816 | 2.848
90 | 2.88 | 2.912 | 2.944 | 2.976 | 3.008 | 3.04 | 3.072 | 3.104 | 3.136 | 3.168
100 | 3.2 | 3.232 | 3.264 | 3.296 | 3.328 | 3.36 | 3.392 | 3.424 | 3.456 | 3.488
110 | 3.52 | 3.552 | 3.584 | 3.616 | 3.648 | 3.68 | 3.712 | 3.744 | 3.776 | 3.808
120 | 3.84 | 3.872 | 3.904 | 3.936 | 3.968 | 4 | 4.032 | 4.064 | 4.096 | 4.128
130 | 4.16 | 4.192 | 4.224 | 4.256 | 4.288 | 4.32 | 4.352 | 4.384 | 4.416 | 4.448
140 | 4.48 | 4.512 | 4.544 | 4.576 | 4.608 | 4.64 | 4.672 | 4.704 | 4.736 | 4.768
150 | 4.8 | 4.832 | 4.864 | 4.896 | 4.928 | 4.96 | 4.992 | 5.024 | 5.056 | 5.088
160 | 5.12 | 5.152 | 5.184 | 5.216 | 5.248 | 5.28 | 5.312 | 5.344 | 5.376 | 5.408
170 | 5.44 | 5.472 | 5.504 | 5.536 | 5.568 | 5.6 | 5.632 | 5.664 | 5.696 | 5.728
180 | 5.76 | 5.792 | 5.824 | 5.856 | 5.888 | 5.92 | 5.952 | 5.984 | 6.016 | 6.048
190 | 6.08 | 6.112 | 6.144 | 6.176 | 6.208 | 6.24 | 6.272 | 6.304 | 6.336 | 6.368
200 | 6.4 | 6.432 | 6.464 | 6.496 | 6.528 | 6.56 | 6.592 | 6.624 | 6.656 | 6.688
210 | 6.72 | 6.752 | 6.784 | 6.816 | 6.848 | 6.88 | 6.912 | 6.944 | 6.976 | 7.008
220 | 7.04 | 7.072 | 7.104 | 7.136 | 7.168 | 7.2 | 7.232 | 7.264 | 7.296 | 7.328
230 | 7.36 | 7.392 | 7.424 | 7.456 | 7.488 | 7.52 | 7.552 | 7.584 | 7.616 | 7.648
240 | 7.68 | 7.712 | 7.744 | 7.776 | 7.808 | 7.84 | 7.872 | 7.904 | 7.936 | 7.968
250 | 8 | 8.032 | 8.064 | 8.096 | 8.128 | 8.16 | 8.192 | 8.224 | 8.256 | 8.288
260 | 8.32 | 8.352 | 8.384 | 8.416 | 8.448 | 8.48 | 8.512 | 8.544 | 8.576 | 8.608
270 | 8.64 | 8.672 | 8.704 | 8.736 | 8.768 | 8.8 | 8.832 | 8.864 | 8.896 | 8.928
280 | 8.96 | 8.992 | 9.024 | 9.056 | 9.088 | 9.12 | 9.152 | 9.184 | 9.216 | 9.248
290 | 9.28 | 9.312 | 9.344 | 9.376 | 9.408 | 9.44 | 9.472 | 9.504 | 9.536 | 9.568
300 | 9.6 | 9.632 | 9.664 | 9.696 | 9.728 | 9.76 | 9.792 | 9.824 | 9.856 | 9.888
310 | 9.92 | 9.952 | 9.984 | 10.016 | 10.048 | 10.08 | 10.112 | 10.144 | 10.176 | 10.208
320 | 10.24 | 10.272 | 10.304 | 10.336 | 10.368 | 10.4 | 10.432 | 10.464 | 10.496 | 10.528
330 | 10.56 | 10.592 | 10.624 | 10.656 | 10.688 | 10.72 | 10.752 | 10.784 | 10.816 | 10.848
340 | 10.88 | 10.912 | 10.944 | 10.976 | 11.008 | 11.04 | 11.072 | 11.104 | 11.136 | 11.168
350 | 11.2 | 11.232 | 11.264 | 11.296 | 11.328 | 11.36 | 11.392 | 11.424 | 11.456 | 11.488
360 | 11.52 | 11.552 | 11.584 | 11.616 | 11.648 | 11.68 | 11.712 | 11.744 | 11.776 | 11.808
370 | 11.84 | 11.872 | 11.904 | 11.936 | 11.968 | 12 | 12.032 | 12.064 | 12.096 | 12.128
380 | 12.16 | 12.192 | 12.224 | 12.256 | 12.288 | 12.32 | 12.352 | 12.384 | 12.416 | 12.448
390 | 12.48 | 12.512 | 12.544 | 12.576 | 12.608 | 12.64 | 12.672 | 12.704 | 12.736 | 12.768
400 | 12.8 | 12.832 | 12.864 | 12.896 | 12.928 | 12.96 | 12.992 | 13.024 | 13.056 | 13.088
410 | 13.12 | 13.152 | 13.184 | 13.216 | 13.248 | 13.28 | 13.312 | 13.344 | 13.376 | 13.408
420 | 13.44 | 13.472 | 13.504 | 13.536 | 13.568 | 13.6 | 13.632 | 13.664 | 13.696 | 13.728
430 | 13.76 | 13.792 | 13.824 | 13.856 | 13.888 | 13.92 | 13.952 | 13.984 | 14.016 | 14.048
440 | 14.08 | 14.112 | 14.144 | 14.176 | 14.208 | 14.24 | 14.272 | 14.304 | 14.336 | 14.368
450 | 14.4 | 14.432 | 14.464 | 14.496 | 14.528 | 14.56 | 14.592 | 14.624 | 14.656 | 14.688
460 | 14.72 | 14.752 | 14.784 | 14.816 | 14.848 | 14.88 | 14.912 | 14.944 | 14.976 | 15.008
470 | 15.04 | 15.072 | 15.104 | 15.136 | 15.168 | 15.2 | 15.232 | 15.264 | 15.296 | 15.328
480 | 15.36 | 15.392 | 15.424 | 15.456 | 15.488 | 15.52 | 15.552 | 15.584 | 15.616 | 15.648
490 | 15.68 | 15.712 | 15.744 | 15.776 | 15.808 | 15.84 | 15.872 | 15.904 | 15.936 | 15.968
500 | 16 | 16.032 | 16.064 | 16.096 | 16.128 | 16.16 | 16.192 | 16.224 | 16.256 | 16.288
510 | 16.32 | 16.352 | 16.384 | 16.416 | 16.448 | 16.48 | 16.512 | 16.544 | 16.576 | 16.608
520 | 16.64 | 16.672 | 16.704 | 16.736 | 16.768 | 16.8 | 16.832 | 16.864 | 16.896 | 16.928
530 | 16.96 | 16.992 | 17.024 | 17.056 | 17.088 | 17.12 | 17.152 | 17.184 | 17.216 | 17.248
540 | 17.28 | 17.312 | 17.344 | 17.376 | 17.408 | 17.44 | 17.472 | 17.504 | 17.536 | 17.568
550 | 17.6 | 17.632 | 17.664 | 17.696 | 17.728 | 17.76 | 17.792 | 17.824 | 17.856 | 17.888
560 | 17.92 | 17.952 | 17.984 | 18.016 | 18.048 | 18.08 | 18.112 | 18.144 | 18.176 | 18.208
570 | 18.24 | 18.272 | 18.304 | 18.336 | 18.368 | 18.4 | 18.432 | 18.464 | 18.496 | 18.528
580 | 18.56 | 18.592 | 18.624 | 18.656 | 18.688 | 18.72 | 18.752 | 18.784 | 18.816 | 18.848
590 | 18.88 | 18.912 | 18.944 | 18.976 | 19.008 | 19.04 | 19.072 | 19.104 | 19.136 | 19.168
600 | 19.2 | 19.232 | 19.264 | 19.296 | 19.328 | 19.36 | 19.392 | 19.424 | 19.456 | 19.488
610 | 19.52 | 19.552 | 19.584 | 19.616 | 19.648 | 19.68 | 19.712 | 19.744 | 19.776 | 19.808
620 | 19.84 | 19.872 | 19.904 | 19.936 | 19.968 | 20 | 20.032 | 20.064 | 20.096 | 20.128
630 | 20.16 | 20.192 | 20.224 | 20.256 | 20.288 | 20.32 | 20.352 | 20.384 | 20.416 | 20.448
640 | 20.48 | 20.512 | 20.544 | 20.576 | 20.608 | 20.64 | 20.672 | 20.704 | 20.736 | 20.768
650 | 20.8 | 20.832 | 20.864 | 20.896 | 20.928 | 20.96 | 20.992 | 21.024 | 21.056 | 21.088
660 | 21.12 | 21.152 | 21.184 | 21.216 | 21.248 | 21.28 | 21.312 | 21.344 | 21.376 | 21.408
670 | 21.44 | 21.472 | 21.504 | 21.536 | 21.568 | 21.6 | 21.632 | 21.664 | 21.696 | 21.728
680 | 21.76 | 21.792 | 21.824 | 21.856 | 21.888 | 21.92 | 21.952 | 21.984 | 22.016 | 22.048
690 | 22.08 | 22.112 | 22.144 | 22.176 | 22.208 | 22.24 | 22.272 | 22.304 | 22.336 | 22.368
700 | 22.4 | 22.432 | 22.464 | 22.496 | 22.528 | 22.56 | 22.592 | 22.624 | 22.656 | 22.688
710 | 22.72 | 22.752 | 22.784 | 22.816 | 22.848 | 22.88 | 22.912 | 22.944 | 22.976 | 23.008
720 | 23.04 | 23.072 | 23.104 | 23.136 | 23.168 | 23.2 | 23.232 | 23.264 | 23.296 | 23.328
730 | 23.36 | 23.392 | 23.424 | 23.456 | 23.488 | 23.52 | 23.552 | 23.584 | 23.616 | 23.648
740 | 23.68 | 23.712 | 23.744 | 23.776 | 23.808 | 23.84 | 23.872 | 23.904 | 23.936 | 23.968
750 | 24 | 24.032 | 24.064 | 24.096 | 24.128 | 24.16 | 24.192 | 24.224 | 24.256 | 24.288
760 | 24.32 | 24.352 | 24.384 | 24.416 | 24.448 | 24.48 | 24.512 | 24.544 | 24.576 | 24.608
770 | 24.64 | 24.672 | 24.704 | 24.736 | 24.768 | 24.8 | 24.832 | 24.864 | 24.896 | 24.928
780 | 24.96 | 24.992 | 25.024 | 25.056 | 25.088 | 25.12 | 25.152 | 25.184 | 25.216 | 25.248
790 | 25.28 | 25.312 | 25.344 | 25.376 | 25.408 | 25.44 | 25.472 | 25.504 | 25.536 | 25.568
800 | 25.6 | 25.632 | 25.664 | 25.696 | 25.728 | 25.76 | 25.792 | 25.824 | 25.856 | 25.888
810 | 25.92 | 25.952 | 25.984 | 26.016 | 26.048 | 26.08 | 26.112 | 26.144 | 26.176 | 26.208
820 | 26.24 | 26.272 | 26.304 | 26.336 | 26.368 | 26.4 | 26.432 | 26.464 | 26.496 | 26.528
830 | 26.56 | 26.592 | 26.624 | 26.656 | 26.688 | 26.72 | 26.752 | 26.784 | 26.816 | 26.848
840 | 26.88 | 26.912 | 26.944 | 26.976 | 27.008 | 27.04 | 27.072 | 27.104 | 27.136 | 27.168
850 | 27.2 | 27.232 | 27.264 | 27.296 | 27.328 | 27.36 | 27.392 | 27.424 | 27.456 | 27.488
860 | 27.52 | 27.552 | 27.584 | 27.616 | 27.648 | 27.68 | 27.712 | 27.744 | 27.776 | 27.808
870 | 27.84 | 27.872 | 27.904 | 27.936 | 27.968 | 28 | 28.032 | 28.064 | 28.096 | 28.128
880 | 28.16 | 28.192 | 28.224 | 28.256 | 28.288 | 28.32 | 28.352 | 28.384 | 28.416 | 28.448
890 | 28.48 | 28.512 | 28.544 | 28.576 | 28.608 | 28.64 | 28.672 | 28.704 | 28.736 | 28.768
900 | 28.8 | 28.832 | 28.864 | 28.896 | 28.928 | 28.96 | 28.992 | 29.024 | 29.056 | 29.088
Tabulka ztrátového výkonu